## Průtokové ohřívače
Průtokové ohřívače vody Junkers
Typ |  | Objednací číslo | [5 empty] | Zapalování |  |  |  | Odtah spalin |  | Příslušenství |  | Cena
|  |  | Max. výkon | Regulovaný výkon | Množství vody 60oC teplé | Max. množství vody | Multifunkční displej | Piezo-elektrické | Elektrické | HydroPower | Oxystop - bez odtahu | do komína | přes zeď (l/T-Turbo)
|  |  | (kW) | (kW) | l/min | l/min | [7 empty] | povinné | povinně volitelné | bez DPH | s DPH 20 %
| W 125 V 2P 23 Oxystop | 7700352946 | 8.7 | - |  | 5 |  | l |  |  | l |  |  | 43/53 |  | 5690 | 6828
| WR 11-2 P 23 miniMAXX | 7701331668 | 19.2 | 7-19,2 | 2,0-5,5 | 11 |  | l |  |  |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 6690 | 8028
| WRD 11-2 G 23 miniMAXX | 7701331667 | 19.2 | 7-19,2 | 2,0-5,5 | 11 | l |  |  | l |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 8690 | 10428
| WR 14-2 P 23 miniMAXX | 7702331749 | 23.6 | 7-23,6 | 2,0-7,0 | 14 |  | l |  |  |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 7690 | 9228
| WRD 14-2 G 23 miniMAXX | 7702331747 | 23.6 | 7-23,6 | 2,0-7,0 | 14 | l |  |  | l |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 9690 | 11628
| WRD 18-2 G 23 miniMAXX | 7703331779 | 30.5 | 7-30,5 | 2,0-8,8 | 18 | l |  |  | l |  | l |  | 26 nebo 28 |  | 10690 | 12828
| WT 14 AM1 E 23 Celsius | 7702311054 | 23.8 | 7-23,8 | 2,0-7,0 | 14 |  |  | l |  |  |  | l/T | 25 nebo 27 | AZ* | 14690 | 17628
O přestavbách na propan se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
* Příslušenství odtahu spalin viz str. 7
Příslušenství k průtokovým ohřívačům vody Junkers
| Typ | Objednací číslo | Popis | [12 empty] | Cena
[16 empty] | bez DPH | s DPH 20 %
| č.25 | 7709000052 | Připojení vody pod omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro ohřívač Celsius | [12 empty] | 680 | 816
| č.26 | 7709000053 | Připojení studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX | [12 empty] | 520 | 624
| č.27 | 7709000054 | Připojení vody nad omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro ohřívač Celsius | [12 empty] | 480 | 576
| č.28 | 7709000055 | Připojení studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX | [12 empty] | 370 | 444
| č.43 | 7709000060 | Rohový kohout - připojení plynu pod omítku (pouze pro W 125 ) | [12 empty] | 790 | 948
| č.53 | 7709000065 | Rohový kohout - připojení vody nad omítku (pouze pro W 125 ) | [12 empty] | 580 | 696
| č.371 | 7709000041 | Výtoková trubice, délka 150 mm (pro W 125) | [12 empty] | 220 | 264
| č.372 | 7709000042 | Výtoková trubice, délka 250 mm (pro W 125) | [12 empty] | 260 | 312
| č.440/3 | 7719001008 | Kohout pro zemní plyn (R 1/2"), rohové provedení | [12 empty] | 470 | 564
| č.883 | 7709003176 | Pevný mezikus pro výstup TV - závit R 1/2" (náhrada za flexibilní hadici ohřívače miniMAXX) | [12 empty] | 65 | 78

## Závěsné kotle
Závěsné kotle
Typ |  |  |  | Rozsah výkonu | [12 empty] | Odtah spalin |  | Příslušenství |  | Cena
|  | Objednací číslo | Max. výkon |  | Low Nox 1 | PCL = plynulá regulace výkonu | ADS = automat. diagnost. systém (●/B.H.II/III=vybaven jednotkou Bosch Heatronic II/III) | HOS = hlídač odtahu spalin (●●/vybaven dvěma nezáv. HOS) | COM = okamžitá dodávka TV | NiRo = nerezový výměník | Elektronické zapalování | Expanzní nádoba | Ohřev vody TV | Integrovaný zásobník (n - nerez) | Množství vody 60°C teplé | Vestavěné dopouštění ÚT | Do komína | nucený
|  |  | kW | kW |  | PCL | ADS | HOS | COM | NiRo |  | l |  |  | l/min |  |  |  | povinné | povinně volitelné | bez DPH | s DPH 20 %
| ZSN 5/11-6 KE CERAMINI | 7712030854 | 10.9 | 5,5-10,9 | l | l | l/B.H.II | ll |  | l | l | 7.5 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 35990 | 43188
| ZS 12-2 DH KE CERACLASS | 7712130838 | 12 | 4,0-12,0 |  |  | l | l |  |  | l | 6 |  |  |  |  | l |  |  |  | 19990 | 23988
| ZSN 18-6 KE CERASTAR | 7716010160 | 18.2 | 9,1-18,2 | l | l | l/B.H.II | ll |  | l | l | 11 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 36990 | 44388
| ZS 24-2 DH KE CERACLASS | 7712230805 | 23.6 | 8,0-23,6 |  |  | l | l |  |  | l | 6 |  |  |  |  | l |  |  |  | 20990 | 25188
| ZSC 24-3 MFK CERACLASS EXCELLENCE | 7716704355 | 24 | 7,3-24,0 |  | l | l/B.H.III | l |  |  | l | 8 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 28490 | 34188
| ZSC 28-3 MFK CERACLASS EXCELLENCE | 7716704357 | 28.1 | 8,6-28,1 |  | l | l/B.H.III | l |  |  | l | 8 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 29990 | 35988
| ZSN 24-6 KE CERASTAR | 7716010159 | 24.3 | 10,9-24,3 | l | l | l/B.H.II | ll |  | l | l | 11 |  |  |  |  | l |  | v ceně* |  | 36990 | 44388
| ZSN 7/11-6 AE CERAMINI | 7712031004 | 10.9 | 7,0-10,9 | l | l | l/B.H.II | ll |  | l | l | 7.5 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření2 | 39990 | 47988
| ZS 12-2 DH AE CERACLASS | 7712131853 | 12 | 4,0-12,0 |  |  | l | l |  |  | l | 6 | [5 empty] | l |  | odkouření | 21990 | 26388
| ZSN 18-6 AE CERASTAR | 7712131868 | 18 | 9,9-18,0 | l | l | l/B.H.II | ll |  | l | l | 11 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 41990 | 50388
| ZS 24-2 DH AE CERACLASS | 7712231605 | 24 | 10,0-24,0 |  |  | l | l |  |  | l | 6 | [5 empty] | l |  | odkouření | 22990 | 27588
| ZSC 24-3 MFA CERACLASS EXCELLENCE | 7716704354 | 24 | 7,9-24,0 |  | l | l/B.H.III | l |  |  | l | 8 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 30990 | 37188
| ZSC 28-3 MFA CERACLASS EXCELLENCE | 7716704356 | 28.1 | 9,8-28,1 |  | l | l/B.H.III | l |  |  | l | 8 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 32990 | 39588
| ZSC 35-3 MFA CERACLASS EXCELLENCE | 7716704358 | 34.9 | 10,6-34,9 |  | l | l/B.H.III | l |  |  | l | 10.5 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 34990 | 41988
| ZSN 24-6 AE CERASTAR | 7716010169 | 24 | 13,2-24,0 | l | l | l/B.H.II | ll |  | l | l | 11 | [5 empty] | l | v ceně* | odkouření | 41990 | 50388
| ZW 18-2 DH KE CERACLASS | 7713130853 | 18 | 6,0-18,0 (TV 20) |  |  | l | l | l |  | l | 6 | l |  | 2,0-6,5 | l | l |  |  |  | 20990 | 25188
| ZWN 18-6 KE CERASTAR | 7716010158 | 18.2 | 9,1-18,2 | l | l | l/B.H.II | ll |  | l | l | 11 | l |  | 2,0-5,5 |  | l |  | v ceně* |  | 32990 | 39588
| ZW 24-2 DH KE CERACLASS | 7713230774 | 23.6 | 8,0-23,6 |  |  | l | l | l |  | l | 6 | l |  | 2,0-6,8 | l | l |  |  |  | 21990 | 26388
| ZWC 24-3 MFK CERACLASS EXCELLENCE | 7716010136 | 24 | 7,3-24,0 |  | l | l/B.H.III | l | l |  | l | 8 | l |  | 2,5-6,9 | l | l |  | v ceně* |  | 28490 | 34188
| ZWN 24-6 KE CERASTAR | 7716010157 | 24.3 | 10,9-24,3 | l | l | l/B.H.II | ll | l | l | l | 11 | l |  | 2,0-8,0 |  | l |  | v ceně* |  | 32990 | 39588
| ZWSE 24-5 MFK CERACLASS ACU | 7716701135 | 24 | 10,0-24,0 |  |  |  | l |  |  | l | 7.5 | l | l | - | l | l |  | v ceně* |  | 36990 | 44388
| ZWSE 24-6 MFK CERACLASS ACU COMFORT | 7716701332 | 24 | 7,3-24,0 |  | l | l/B.H.III | l | l |  | l | 10 | l | l/n | - | l | l |  | ** |  | 47990 | 57588
| ZW 24-2 DH AE CERACLASS | 7713231652 | 24 | 10,0-24,0 |  |  | l | l | l |  | l | 6 | l |  | 2,0-6,8 | l |  | l |  | odkouření | 23990 | 28788
| ZWC 24-3 MFA CERACLASS EXCELLENCE | 7716010135 | 24 | 7,3-24,0 |  | l | l/B.H.III | l | l |  | l | 8 | l |  | 2,5-6,9 | l |  | l | v ceně* | odkouření | 30990 | 37188
| ZWN 24-6 AE CERASTAR | 7716010168 | 24 | 13,2-24,0 | l | l | l/B.H.II | ll | l | l | l | 11 | l |  | 2,0-8,0 |  |  | l | v ceně* | odkouření | 47990 | 57588
| ZWSE 24-5 MFA CERACLASS ACU | 7716701134 | 24 | 10,0-24,0 |  |  |  | l |  |  | l | 7.5 | l | l | - | l |  | l | v ceně* | odkouření | 39990 | 47988
| ZWSE 24-6 MFA CERACLASS ACU COMFORT | 7716701330 | 24 | 7,3-24,0 |  | l | l/B.H.III | l | l |  | l | 10 | l | l/n | - | l |  | l | ** | odkouření | 50990 | 61188
O přestavbách na propan se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
* V ceně je zahrnuta připojovací lišta. ** Pro vertikální připojení je nutné použít příslušenství č. 1195 a č. 869
1 Low Nox = kotel má nižší emise jak 70 mg/kWh (třída 5)
2 V ceně je zahrnuta redukce AZ 168

## Záv.kotle-příslušenství
Příslušenství k závěsným kotlům
Typ |  | Objednací číslo | Popis |  | Cena
| Připojovací příslušenství |  |  |  | bez DPH | s DPH 20 %
| č. 869 | 7719002091 |  | Připojovací lišta - zemní plyn s uzavíracími kohouty | 995 | 1194
| č. 415 | 7719000715 |  | Připojovací lišta - zemní plyn s vestavěným dopouštěním | 2060 | 2472
| č. 269 | 7719000661 |  | Připojovací lišta - propan | 1095 | 1314
Další příslušenství (mimo odkouření)
| č. 220 | 7719000044 |  | Souprava pro připojení užitkové vody-pod omítku (R 1/2") | 640 | 768
| č. 223/1 | 7719001280 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-pod omítku (R 3/4" a R 3/4") | 2000 | 2400
| č. 224 | 7719000048 |  | Souprava pro připojení topení-nad omítku (R 3/4") | 990 | 1188
| č. 240 | 7719000085 |  | Souprava pro připojení užitkové vody-nad omítku (R 1/2") | 600 | 720
| č. 252 | 7719000097 |  | Přechodový kus R 1/2" x 12 mm Ermeto | 170 | 204
| č. 304 | 7709000227 |  | Krytky vývodů (2x) na montážní liště pro kotle s motoricky přepínaným troj. ventilem při provozu bez zásobníku | 50 | 60
| č. 400 | 7719000633 |  | Souprava pro ZSC/ZSN/ZSB. - připojení užitkové vody pod omítku (R 1/2") | 450 | 540
| č. 414 | 7719000705 |  | Zpětná klapka k připojovací liště ( č. 269, č. 415, č. 869) pro připojení zásobníku | 500 | 600
| č. 424/1 | 7719001278 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-pod omítku (R 1/2" a R 3/4") | 1850 | 2220
| č. 425/1 | 7719001277 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-nad omítku (R 1/2" a R 3/4") | 1690 | 2028
| č. 430 | 7719000759 |  | Instalační přípojka pro TUV s poj. ventilem, sanita, tlak sítě nad 4 bar | 3870 | 4644
| č. 432 | 7719000763 |  | Záchytný sifón úkapů pojistného ventilu | 220 | 264
| č. 440/1 | 7719001006 |  | Údržbový kohout s rozetou (R 3/4"), rohové provedení | 490 | 588
| č. 440/12 | 7719001282 |  | Kohout pro zemní plyn s termopojistkou a rozetou (R 3/4"), rohové provedení | 990 | 1188
| č. 440/14 | 7719001284 |  | Kohout pro zemní plyn s termopojistkou a rozetou (R 3/4"), přímé provedení | 1050 | 1260
| č. 528/1 | 7719001279 |  | Souprava pro připojení plynu a topení-nad omítku, přímé provedení pro plyn s termopojistkou (R 3/4") | 1890 | 2268
| č. 778/1 | 7719001939 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 120/160 a ZSC/ZSN/ZSB., uspořádání nad sebou (neobsahuje připojovací lištu a sifon) | 4390 | 5268
| č. 619/C1 | 7719002031 |  | Kryt přívodů mezi ZSN a zásobníky ST 120/160-1E/C1 (nelze použít pro Ceramini) | 2100 | 2520
| č. 620/1 | 7719002804 |  | Redukční ventil TUV - s nastavitelným provozním tlakem v rozsahu 1,5 až 6 bar | 950 | 1140
| č. 667/1 | 7719002095 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 75 a ZSN uspořádání vedle sebe (obsahuje připojovací lištu) | 8990 | 10788
| č. 677 | 7719001480 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 50/80-5 a ZSN uspořádání nad sebou (obsahuje připojovací lištu) | 8990 | 10788
| č 678 | 7719001479 |  | Propoj. sada pro zásobník ST 50/80-5 a ZSN uspořádání vedle sebe (obsahuje připojovací lištu) | 8990 | 10788
| č. 687 | 7719001574 |  | Automatický bypass k připojovací liště (při 100% osazení topné soustavy termostatickými ventily) | 1690 | 2028
| č. 694/C1 | 7719002032 |  | Spodní podhledový kryt pro CERASTAR ...-6 | 2790 | 3348
| č. 695/C1 | 7719002033 |  | Spodní podhledový kryt pro CERAMINI ...-6 | 2790 | 3348
| č. 845 | 7719002007 |  | Ventil pro dopouštění s adaptérem pro motoricky přepínaný troj. ventil (CERASTAR) | 590 | 708
| č. 880 | 7719002131 |  | Pancéřová hadice pro přímé připojení cirkulace ke kotli CERACLASS ACU | 360 | 432
| č. 903 | 7719002177 |  | Přestavba kombi. ZWN na ZSN provedení pro připojení zásobníku TV (CERASTAR -6 AE i KE) | 1490 | 1788
| č. 1008 | 7719002369 |  | Plastový předmontážní rám s možností tlakové zkoušky systému s vícenásobným použitím (pro CERACLASS) | 190 | 228
| č. 1054 | 7719002496 |  | Sada kolínek 90° pro připojení kotle CERACLASS na vertikální připojovací lištu Junkers (č. 869, 415 a 269) | 590 | 708
| Set 869 + 1054 | 7719002496001 |  | Set připojení kotle CERACLASS (vertikální lišta s uzavíracími kohouty č. 869 + sada kolínek č. 1054) | 1490 | 1788
| HW 25 | 7719001677 |  | Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a topného okruhu pro kotle s výkonem do 28 kW | 10990 | 13188
| HW 50 | 7719001780 |  | Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a topného okruhu pro kotle s výkonem do 105 kW | 8990 | 10788
| HW 2 U/G -3 | 7719003003 |  | Rychlomontážní sada pro dva okruhy (1 směšovaný, 1 nesměšovaný) | 35900 | 43080
| Expanzní nádoba - TV | 7716780013 |  | Expanzní nádoba pro TV pro CERACLASS ACU | 2450 | 2940
| č. 1190 | 7716780185 |  | Expanzní nádoba pro TV pro CERACLASS ACU COMFORT, CERAPUR ACU - 2 l | 2050 | 2460
| č. 1191 | 7716780186 |  | Připojení cirkulace pro CERACLASS ACU COMFORT a CERAPUR ACU | 1150 | 1380
| č. 1195 | 7716780190 |  | Sada kolínek pro připojení kotle CERACLASS ACU COMFORT, CERAPUR ACU na vertikální lištu Junkers (č. 869, 415 a 269) | 1250 | 1500
| č. 893/18 | 7719003231 |  | Horizontální lišta pro CERAPUR SMART | 3490 | 4188
| č. 1161 | 7719003011 |  | Instalační sada pro zásobník ST 65 E uspořádání vedle sebe (obsahuje připojovací lištu) | 9490 | 11388

## Záv.kotle-odkouření (Ceraclass)
Odkouření pro kotle Ceraclass, Ceraclass Excellence, Ceraclass Acu, Ceraclass Acu Comfort
Typ |  | Objednací číslo | Popis | Cena
| Koaxiální odkouření AZ … 60/100. Pro kotle řady Ceraclass, Ceraclass Excellence, Ceraclass Acu, Ceraclass Acu Comfort |  |  | bez DPH | s DPH 20 %
| AZ 361 | 7716050036 | Odkouření do strany (vodorovné) 425-725 mm s kolenem | 1890 | 2268
| AZ 362 | 7716050037 | Odkouření do strany (vodorovné) 810 mm s kolenem | 1590 | 1908
| AZ 363 | 7716050038 | Prodloužení 350 mm | 590 | 708
| AZ 364 | 7716050039 | Prodloužení 750 mm | 790 | 948
| AZ 365 | 7716050040 | Prodloužení 1500 mm | 1490 | 1788
| AZ 366 | 7716050041 | Koleno 90° | 590 | 708
| AZ 367 | 7716050042 | Koleno 45° (2x) | 1190 | 1428
| AZ 368 | 7716050043 | Vodorovné ukončení (365 mm) s adaptérem AZ 370 | 1590 | 1908
| AZ 369 | 7716050044 | Odkouření svislé 1460 mm - černé s adaptérem AZ 370 | 2990 | 3588
| AZ 370 | 7716050045 | Připojovací adaptér 60/100 | 990 | 1188
| AZ 371 | 7716050046 | Manžeta svislého odkouření - plochá střecha | 890 | 1068
| AZB 925 | 7719002857 | Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá - černá | 990 | 1188
| AZB 923 | 7719002855 | Manžeta svislého odkouření - střecha šikmá - červená | 990 | 1188
| AZ 374 | 7716050049 | Jímač kondenzátu - horizontální | 1890 | 2268
| AZ 375 | 7716050050 | Jímač kondenzátu - vertikální | 1890 | 2268
| AZ 474 | 7716050144 | Prodloužení se zkušebním otvorem (330 mm) | 1690 | 2028
| AZ 475 | 7716050149 | Koleno 90° se zkušebním otvorem | 1790 | 2148
| Dělené odkouření AZ …80/80. Pro kotle řady Ceraclass, Ceraclass Excellence, Ceraclass Acu, Ceraclass Acu Comfort, Celsius |  |  | bez DPH | s DPH 20 %
| AZ 377 | 7716050052 | Základní díl děleného odtahu 80/80 | 1490 | 1773.1
| AZ 378 | 7716050053 | Odkouření svislé 1350 mm | 3590 | 4272.1
| AZ 379 | 7716050054 | Sada děleného odkouření (vodorovná) | 2490 | 2963.1
| AZ 380 | 7716050055 | Slučovač děleného odkouření (svislý) | 590 | 702.1
| AZ 381 | 7716050056 | Koleno 90° | 290 | 345.1
| AZ 382 | 7716050057 | Koleno 45° | 290 | 345.1
| AZ 383 | 7716050058 | Prodloužení 500 mm | 390 | 464.1
| AZ 384 | 7716050059 | Prodloužení 1000 mm | 590 | 702.1
| AZ 385 | 7716050060 | Prodloužení 2000 mm | 990 | 1178.1
| AZ 386 | 7716050061 | Jímač kondenzátu | 1190 | 1416.1
| AZ 387 | 7716050062 | Vodorovné ukončení 1000 mm | 2390 | 2844.1
Při specifikaci jednotlivých prvků odkouřeni je třeba dbát příslušných návodů

## Záv.kotle-odkouření
Odkouření pro kotle Ceramini, Cerastar a průtokový ohřívač Celsius
Typ |  | Objednací číslo | Popis | Cena
| Odkouření AZ … 80/110 (speciální příslušenství děleného a paralelního vedení odkouření AZ ... naleznete ve zvláštním ceníku) |  |  | bez DPH | s DPH 20 %
| AZ 184 | 7719001065 | Odkouření do strany (vodorovné) 1000 mm s kolenem | 3990 | 4788
| AZ 183 | 7719001064 | Odkouření do strany (vodorovné) 1500 mm s kolenem | 4990 | 5988
| AZ 185 | 7719001066 | Odkouření do strany (vodorovné) 2000 mm s kolenem | 5990 | 7188
| AZ 190 | 7719001071 | Prodloužení 500 mm | 1690 | 2028
| AZ 178 | 7719001059 | Prodloužení 1000 mm | 2690 | 3228
| AZ 179 | 7719001060 | Prodloužení 1500 mm | 3690 | 4428
| AZ 180 | 7719001061 | Prodloužení 2000 mm | 4690 | 5628
| AZ 135 | 7719000837 | Koleno 90o s dvojitou trubkou | 790 | 948
| AZ 201 | 7719001142 | Koleno 2x45o s dvojitou trubkou | 1790 | 2148
| AZ 186 | 7719001067 | Odkouření svislé - max 1350 mm - v barvě kovu (bez nátěru) | 3690 | 4428
| AZ 210 | 7719001217 | Odkouření svislé - max 1350 mm - červené | 3690 | 4428
| AZ 187 | 7719001068 | Trubka odkouření s kontrolním otvorem | 1690 | 2028
| AZ 168 | 7719000964 | Adaptér odkouření z 60/90 na 80/110 (pro kotel CERAMINI) | 790 | 948
| AZ 136 | 7719000838 | Manžeta svislého odkouření - plochá střecha | 550 | 660
| AZB 923 | 7719002855 | Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 45o - červená | 990 | 1188
| AZB 925 | 7719002857 | Manžeta svislého odkouření - střecha 25 - 45o - černá | 990 | 1188
| AZ 122 | 7719001028 | Manžeta vodorovného průchodu - střecha 30 - 45o | 5490 | 6588
| AZ 123 | 7719001031 | Manžeta vodorovného průchodu - střecha 45 - 60o | 5490 | 6588
| AZ 212/1 | 7719001815 | Odkouření do systémů Schiedel VARIO multi LAS, Selkirk SUPRA-, EKA-, LDW-, Raab LAS, Wienerberger | 4900 | 5880
| AZ 213 | 7719001287 | FLEXI - ohebná prodlužovací trubka k AZ 212 | 2190 | 2628
| AZ 328 | 7719002291 | Jímač kondenzátu pro ZSN/ZWN Cerastar -6 AE při délce koncentrického odkouření nad 4m (max. 6m) | 3990 | 4788
| AZ 342 | 7719002366 | Sada k přizpůsobení kotle ZSN/ZWN Cerastar-6 AE k odkouření AZ 212/1 (LAS) nebo AZ 314 (rozdělené odkouření) | 1990 | 2388
Při specifikaci jednotlivých prvků odkouřeni je třeba dbát příslušných návodů a projekčních podkladů.
Příslušenství ke kondenzačním kotlům
Typ |  | Objednací číslo | Popis
| Další příslušenství |  |  | bez DPH | s DPH 20 %
| č. 1146 | 7719002887 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo pro ZBR 42-3 A Cerapur Comfort, vestavné do kotle, bez odlučovače vzduchu, 230V/50Hz | 5550 | 6660
| č. 1147 | 7719002888 | Třístupňové oběhové čerpadlo pro ZBR 42-3 A Cerapur Comfort, vestavné do kotle, 230V/50Hz, | 4490 | 5388
| č. 839 | 7719001995 | Neutralizační granulát, 4 kg | 2590 | 3108
| NB 100 | 7719001994 | Neutralizační box | 6190 | 7428
| č. 1334 | 7719003304 | Horizontální připojení pro Cerapur Modul , vlevo, vpravo | 3990 | 4788
| č. 1423 | 7719003603 | Vertikální připojení pro Cerapur Modul - nelze použít společně s č. 1079., č. 1082 | 4990 | 5988
| č. 1425 | 7719003605 | Připojení dozadu pro Cerapur Modul Smart, včetně připojovací lišty | 2290 | 2748
| č. 1426 | 7719003606 | Horizontální připojení pro Cerapur Modul Smart, vlevo | 2690 | 3228
| č. 1427 | 7719003607 | Horizontální připojení pro Cerapur Modul Smart, vpravo | 2690 | 3228
| č. 862 | 7719002072 | Sada pro připojení kotle Cerapur Modul (2 přímé údržbové kohouty R 3/4, 1 přímý plynový kohout R1/2 s termpojistkou a T-kus pro vyp./dopouštění | 2090 | 2508
| č. 885 | 7719002146 | Jímač kondenzátu (Cerapur Modul) | 790 | 948
| č. 1079 | 7719002734 | Exp. nádoba 8 l pro užit. vodu, integrovatelná do kotle (Cerapur Modul) - nelze použít společně s č. 1069, č. 1082, č. 1423, C. Modul Solar, C. Modul Smart | 4290 | 5148
| č. 1082 | 7719002737 | Přídavná exp. nádoba 18 l, integrovatelná do kotle Cerapur Modul - nelze použít společně s č.1069, 1079, 1423, C. Modul Solar, C. Modul Smart | 3590 | 4308
| č. 1088 | 7719002755 | Kryt přívodů mezi Cerapur Comfort a zásobník ST 120/160-2E. Spodní podhledový kryt pro Cerapur Comfort. | 2290 | 2748
| č. 1190 | 7716780185 | Expanzní nádoba pro TV pro CERACLASS ACU COMFORT, CERAPUR ACU - 2 l | 2050 | 2460
Odkouření ke kondenzačním kotlům naleznete v samostatném ceníku - Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

## Kondenzační kotle
Kondenzační kotle
Typ |  | Objednací číslo |  | Rozsah výkonu(vytápění / příprava TV) | [13 empty] | Příslušenství* | Cena
|  |  | Max.výkon pro vytápění |  | Třída NOx 5 (<70 mg/kWh] | PCL = plynulá regulace výkonu | ADS = automat. diagnost. systém (l/B.H.=vybaven jednotkou Bosch Heatronic III) | HOS = hlídač odtahu spalin | COM = okamžitá dodávka TV | Al-Si-Mg výměník s dlouhou životností | Expanzní nádoba | Ohřev vody TV | Integrovaný vrstvený zásobník TV | Množství vody 60°C teplé | Účinnost | Poznámka | Kondenzát
|  |  | kW | kW |  | PCL | ADS | HOS | COM | AlSiMg | l |  | l | l/min | % |  | l/hod | povinně volitelné | bez DPH | s DPH 20 %
| ZSBR 16-3 A CERAPUR COMFORT | 7700001507 | 15.9 | 3,7-15,9 / 14,7 | l | l | l/B.H.III | l |  | l | 12 |  |  |  | 109 |  | 1.2 | odkouření | 48490 | 58188
| ZSBR 28-3 A CERAPUR COMFORT | 7700001503 | 27.7 | 7,7-27,7 / 26,2 | l | l | l/B.H.III | l |  | l | 12 |  |  |  | 109 |  | 2.2 | odkouření | 49490 | 59388
| ZWBR 30-3 A CERAPUR COMFORT | 7700001557 | 30.9 | 7,1-30,9 | l | l | l/B.H.III | l | l | l | 12 | l |  | 8 | 109 |  | 2.2 | odkouření | 57490 | 68988
| ZBR 42-3 A CERAPUR COMFORT1 | 7700001498 | 40.8 | 10,2-40,8 | l | l | l/B.H.III | l |  | l | --- |  |  |  | 106 |  | 3.5 | odkouření | 60490 | 72588
| ZSB 14-3 C CERAPUR SMART | 7700011276 | 14 | 3,7-14,0 / 13,0 | l | l | l/B.H.III | l |  | l | 8 |  |  |  | 108 |  | 1.2 | odkouření | 39490 | 47388
| ZSB 22-3 C CERAPUR SMART | 7700001275 | 21.8 | 8,1-21,8 / 20,4 | l | l | l/B.H.III | l |  | l | 8 |  |  |  | 108 |  | 1.7 | odkouření | 40490 | 48588
| ZWB 28-3 C CERAPUR SMART | 7700001274 | 21.8 | 8,1-21,8 / 27,4 | l | l | l/B.H.III | l | l | l | 8 | l |  | 8 | 108 |  | 1.7 | odkouření | 45490 | 54588
| ZWSB 22/28-3 A CERAPUR ACU | 7716701216 | 21.7 | 8,0-21,7 / 28,0 | l | l | l/B.H.III | l |  | l | 10 | l | 42 |  | 108 | ** | 1.7 | odkouření | 62490 | 74988
| ZBS 14/100S-3 MA CERAPURMODUL | 7714311064 | 14 | 3,2-14,0/15,8 | l | l | l/B.H.III | l | l | l | 12 | l | 101 |  | 108 |  | 2.4 | odkouření | 69490 | 83388
| ZBS 22/100S-3 MA CERAPURMODUL | 7714311065 | 21.4 | 7,3-21,4/28 | l | l | l/B.H.III | l | l | l | 12 | l | 101 |  | 108 |  | 2.3 | odkouření | 71490 | 85788
| ZBS 30/150S-3 MA CERAPURMODUL | 7714311068 | 30.5 | 7,1-30,5/30,5 | l | l | l/B.H.III | l | l | l | 12 | l | 148 |  | 108 |  | 2.4 | odkouření | 74490 | 89388
| ZBS 22/210S-3 MA CERAPURMODUL SOLAR | 7714311066 | 21.4 | 7,3-21,4/28,0 | l | l | l/B.H.III | l | l | l | 12 | l | 204 |  | 108 |  | 2.3 | odkouření | 97490 | 116988
| ZBS 22/75S-3 MA CERAPURMODUL SMART | 7714311067 | 21.4 | 8,0-21,4/28,0 | l | l | l/B.H.III | l |  | l | 12 | l | 75 |  | 108 |  | 2.3 | odkouření | 59490 | 71388
* V ceně je zahrnuta připojovací lišta (neplatí pro CerapurModul, CerapurModul Solar, CerapurModul Smart, Cerapur Acu). ** Pro vertikální připojení u kotle Cerapur Acu je nutné použít příslušenství č. 1195 a č. 869
1 Kotel není vybaven oběhovým čerpadlem (viz další příslušenství), expanzní nádobou a trojcestným ventilem
Sestavy závěsných kondenzačních kotlů a nepřímo ohřevných zásobníků
| Typ | Objednací číslo | Výkon kotle pro vytápění | Rozsah výkonu (vytápění / příprava TV) | ADS = autodiagnost. systém | PCL = plynulá regulace výkonu | Low Nox * |  |  | HOS = hlídač odtahu spalin | Expanzní nádoba | Zásobník | [5 empty] | Příslušenství* | Cena
[13 empty] | ST 120-2 |  |  | ST 160-2
[12 empty] | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV
|  |  | kW | kW | ADS | PCL |  |  |  |  | l | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | povinně volitelné | bez DPH | s DPH 20 %
| ZSBR 16-3 A + ST 120-2E | 7700000182 | 15.9 | 3,7-15,9 / 14,7 | l | l | l |  |  | l | 12 | 115 | 32 | 360 |  |  |  | odkouření | 61490 | 73788
| ZSB 14-3 C + ST 120-2E | 7700000185 | 14 | 3,7-14,0 / 13,0 | l | l | l |  |  | l | 8 | 115 | 32 | 360 |  |  |  | odkouření | 52490 | 62988
| ZSB 14-3 C + ST 160-2E | 7700000186 | 14 | 3,7-14,0 / 13,0 | l | l | l |  |  | l | 8 |  |  |  | 149 | 42 | 360 | odkouření | 55490 | 66588
| ZSB 22-3 C + ST 120-2E | 7700000187 | 21.8 | 8,1-21,8 / 20,4 | l | l | l |  |  | l | 8 | 115 | 20 | 590 |  |  |  | odkouření | 53490 | 64188
| ZSB 22-3 C + ST 160-2E | 7700000188 | 21.8 | 8,1-21,8 / 20,4 | l | l | l |  |  | l | 8 |  |  |  | 149 | 26 | 590 | odkouření | 56490 | 67788
| ZSBR 28-3 A + ST 120-2E | 7700000183 | 27.7 | 7,7-27,7 / 26,2 | l | l | l |  |  | l | 12 | 115 | 20 | 590 |  |  |  | odkouření | 62490 | 74988
| ZSBR 28-3 A + ST 160-2E | 7700000184 | 27.7 | 7,7-27,7 / 26,2 | l | l | l |  |  | l | 12 |  |  |  | 149 | 26 | 590 | odkouření | 65490 | 78588
*Sestavy obsahují vždy kotel, připojovací lištu a zásobník.

## Sestavy
Sestavy závěsných kotlů a nepřímoohřevných zásobníků
Typ kotle | Objednací číslo | Výkon kotle pro vytápění | PCL = plynulá regulace výkonu | ADS = autodiagnost. systém | NiRo = nerezový výměník | Low Nox * | Text. displej s ekvit. regulací | Zásobník | [14 empty] | Cena
[8 empty] | ST 50-5 |  |  | ST 80-5 |  |  | ST 120-1/2 |  |  | ST 160-1/2 |  |  | ST 75/ST 65
[8 empty] | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV | Objem | Min. doba ohřevu na 60oC | Maximální trvalé množství TV
Komínová provedení |  | kW | PCL | ADS | NiRo |  |  | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | litry | min | l/hod | bez DPH | s DPH 20 %
ZSN 5/11- 6 KE + ST 50-5 | 7700000124 | 11. | l | l | l | l |  | 50 | 29 | 140 | [12 empty] | 51900 | 62280
ZSN 5/11- 6 KE + ST 80-5 | 7700000125 | 11. | l | l | l | l |  |  |  |  | 80 | 39 | 140 | [9 empty] | 54900 | 65880
ZSN 5/11- 6 KE + ST 120-1E/C1 | 7700000153 | 11. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 49 | 270 | [6 empty] | 51900 | 62280
ZS 12-2 DH KE + ST 120-1Z/C1 | 7700000171 | 12. | [11 empty] | 117 | 40 | 295 | [6 empty] | 31490 | 37788
ZSN 18 - 6 KE + ST 120-1E/C1 | 7700000128 | 18. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 25 | 442 | [6 empty] | 52900 | 63480
ZSN 18 - 6 KE + ST 160-1E/C1 | 7700000129 | 18. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 32 | 442 |  |  |  | 54900 | 65880
ZSN 18 - 6 KE + ST 75 | 7700000134 | 18. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 21 | 442 | 54900 | 65880
ZS 24-2 DH KE + ST 120-1Z/C1 | 7700000169 | 24. | [11 empty] | 117 | 21 | 565 | [6 empty] | 33490 | 40188
ZSC 24-3 MFK + ST 120-2E | 7713253058 | 24. | l | l | [9 empty] | 115 | 20 | 590 | [6 empty] | 40990 | 49188
ZSC 24-3 MFK + ST 160-2E | 7713253059 | 24. | l | l | [12 empty] | 149 | 26 | 590 |  |  |  | 43990 | 52788
ZSC 24-3 MFK + ST 65E | 7713253060 | 24. | l | l | [15 empty] | 63 | 18 | 614 | 44990 | 53988
ZSC 28-3 MFK + ST 120-2E | 7713253061 | 28 | l | l | [9 empty] | 115 | 20 | 590 | [6 empty] | 42990 | 51588
ZSC 28-3 MFK + ST 160-2E | 7713253062 | 28 | l | l | [12 empty] | 149 | 26 | 590 |  |  |  | 44990 | 53988
ZSN 24 - 6 KE + ST 120-1E/C1 | 7700000111 | 24. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 52900 | 63480
ZSN 24 - 6 KE + ST 160-1E/C1 | 7700000115 | 24. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 54900 | 65880
ZSN 24 - 6 KE + ST 75 | 7700000116 | 24. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 17 | 614 | 54900 | 65880
Turbo provedení
ZSN 7/11- 6 AE + ST 50-5 | 7700000126 | 11. | l | l | l | l |  | 50 | 29 | 140 | [12 empty] | 54900 | 65880
ZSN 7/11- 6 AE + ST 80-5 | 7700000127 | 11. | l | l | l | l |  |  |  |  | 80 | 39 | 140 | [9 empty] | 57900 | 69480
ZSN 7/11- 6 AE + ST 120-1E/C1 | 7700000154 | 11. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 49 | 270 | [6 empty] | 54900 | 65880
ZS 12-2 DH AE + ST 120-1Z/C1 | 7700000172 | 12. | [11 empty] | 117 | 40 | 295 | [6 empty] | 34490 | 41388
ZSN 18 - 6 AE + ST 120-1E/C1 | 7700000131 | 18. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 25 | 442 | [6 empty] | 57900 | 69480
ZSN 18 - 6 AE + ST 160-1E/C1 | 7700000132 | 18. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 32 | 442 |  |  |  | 59900 | 71880
ZSN 18 - 6 AE + ST 75 | 7700000133 | 18. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 21 | 442 | 59900 | 71880
ZS 24-2 DH AE + ST 120-1Z/C1 | 7700000170 | 24. | [11 empty] | 117 | 21 | 565 | [6 empty] | 36490 | 43788
ZSC 24-3 MFA + ST 120-2E | 7713253063 | 24. | l | l | [9 empty] | 115 | 20 | 590 | [6 empty] | 44990 | 53988
ZSC 24-3 MFA + ST 160-2E | 7713253064 | 24. | l | l | [12 empty] | 149 | 26 | 590 |  |  |  | 47990 | 57588
ZSC 24-3 MFA + ST 65E | 7713253065 | 24. | l | l | [15 empty] | 63 | 18 | 614 | 48990 | 58788
ZSC 28-3 MFA + ST 120-2E | 7713253066 | 28 | l | l | [9 empty] | 115 | 20 | 590 | [6 empty] | 46990 | 56388
ZSC 28-3 MFA + ST 160-2E | 7713253067 | 28 | l | l | [12 empty] | 149 | 26 | 590 |  |  |  | 48990 | 58788
ZSC 35-3 MFA + ST 120-2E | 7713253068 | 28 | l | l | [9 empty] | 115 | 20 | 590 | [6 empty] | 47990 | 57588
ZSC 35-3 MFA + ST 160-2E | 7713253069 | 28 | l | l | [12 empty] | 149 | 26 | 590 |  |  |  | 48990 | 58788
ZSN 24 - 6 AE + ST 120-1E/C1 | 7700000112 | 24. | l | l | l | l | [7 empty] | 117 | 20 | 590 | [6 empty] | 55900 | 67080
ZSN 24 - 6 AE + ST 160-1E/C1 | 7700000119 | 24. | l | l | l | l | [10 empty] | 152 | 26 | 590 |  |  |  | 58900 | 70680
ZSN 24 - 6 AE + ST 75 | 7700000120 | 24. | l | l | l | l | [13 empty] | 75 | 17 | 614 | 58900 | 70680
Sestavy obsahují vždy kotel, připojovací lištu (neplatí pro ZS ..-2 KE/AE CERACLASS) a zásobník.
* Low Nox = kotel má nižší emise jak 70 mg/kWh (třída NOx 5)

## Zásobníky
Přímo ohřívané plynové zásobníky teplé vody
Typ | Objednací číslo | Objem | Jmen. výkon | Minimální doba ohřevu na 60°C | Maximální trvalé množství teplé vody 60°C | Průměr hrdla odvodu spalin | Provedení | Cena
|  | litry | kW | min | l/hod | mm | tvar | bez DPH | s DPH 20 %
S 120-1 23 | 7708302013 | 114 | 6.1 | 69 | 150 | 80 | kruhový | 18990 | 22788
S 160-1 23 | 7708303011 | 150 | 7 | 81 | 202 | 80 | kruhový | 19990 | 23988
S 190-1 23 | 7708304011 | 186 | 7 | 100 | 260 | 80 | kruhový | 21990 | 26388
S 290 KP 23 K | 7708305006 | 280 | 15.5 | 69 | 360 | 90 | kruhový | 45990 | 55188
Nepřímo ohřívané zásobníky teplé vody
Typ | Objednací číslo | Objem | Výkon top. spirály | Minimální doba ohřevu na 60°C | Maximální trvalé množství teplé vody 45°C | Vhodný kotel | Provedení | Cena
|  | litry | kW | min | l/hod |  | tvar | bez DPH | s DPH 20 %
ST 50-5 | 7719001550 | 50 | 14 | 29 | 140 | závěsný do 18 kW | hranatý, závěsný | 18900 | 22680
ST 80-5 | 7719001551 | 80 | 14 | 39 | 140 | závěsný do 18 kW | hranatý, závěsný | 19900 | 23880
ST 75 | 7719001406 | 75 | 25 | 17 | 614 | závěsný do 24 kW | hranatý, závěsný | 19900 | 23880
ST 120-1 E/C1 | 7719002029 | 117 | 25 | 20 | 590 | závěsný do 24 kW | hranatý | 16900 | 20280
ST 160-1 E/C1 | 7719002030 | 152 | 25 | 26 | 590 | závěsný do 24 kW | hranatý | 19900 | 23880
ST 65 E | 7719003009 | 63 | 25 | 18 | 614 | závěsný do 24 kW | hranatý | 19900 | 23880
ST 120-2 E | 7719003064 | 115 | 25 | 20 | 590 | závěsný do 24 kW | hranatý | 16900 | 20280
ST 160-2 E | 7719003065 | 149 | 25 | 26 | 590 | závěsný do 24 kW | hranatý | 19900 | 23880
SO 120-11 | 7719001167 | 114 | 25 | 31 | 590 | kotel do 25 kW | kruhový | 16900 | 20280
SO 160-11 | 7719001168 | 153 | 25 | 37 | 590 | kotel do 25 kW | kruhový | 18900 | 22680
SO 200-11 | 7719001169 | 191 | 25 | 44 | 590 | kotel do 25 kW | kruhový | 19900 | 23880
SK 130-2 E | 7719001923 | 127 | 36 | 30 | 640 | kotel KN do 42 kW | jako KN | 24900 | 29880
SK 120-4 ZB | 7719001931 | 114 | 26 | 25 | 646 | kotel do 30 kW | kruhový | 21900 | 26280
SK 160-4 ZB | 7719001932 | 152 | 34 | 28 | 842 | kotel do 36 kW | kruhový | 23900 | 28680
SK 200-4 ZB | 7719001933 | 190 | 39 | 32 | 958 | kotel do 42 kW | kruhový | 28900 | 34680
SK 300-3 ZB | 7719001369 | 293 | 45 | 56 | 1081 | kotel do 57 kW | kruhový | 34900 | 41880
SK 400-3 ZB | 7719001370 | 388 | 60 | 69 | 1450 | kotel do 108 kW | kruhový | 40900 | 49080
SK 500-3 ZB | 7719001371 | 470 | 78 | 81 | 1917 | kotel do 120 kW | kruhový | 46900 | 56280
SK 800-B1 | 7719001676 | 760 | 200 | 30 | 4914 | kotel do 240 kW | kruhový | 88900 | 106680
SK 1000-B1 | 7719001675 | 950 | 225 | 40 | 5529 | kotel do 270 kW | kruhový | 99900 | 119880
Příslušenství pro nepřímo ohřívané zásobníky
ZL 102/1 | 7719001934 | Příslušenství k připojení cirkulačního potrubí zásobníku ST 120/160 | [5 empty] | 1290 | 1548
1 Dodáván na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdnů od jejího obdržení.

## Supraline
Plynové litinové kotle SUPRALINE*
Typ | Objednací číslo | Jmen. výkon při vstupním přetlaku zemního plynu 18 mbar | Jmen. výkon při vstupním přetlaku zemního plynu 20 mbar | Průměr hrdla odvodu spalin | Hmotnost netto | Poznámka | Rozměry (v x š x h) | Cena
|  | (kW) | (kW) | (mm) | (kg) |  | (mm) | bez DPH | s DPH 20 %
KN 15-8 E | 7700001010 | 14.3 | 15 | 130 | 78 |  | 850 x 707 x 452 | 30990 | 37188
KN 23-8 E | 7700001152 | 21.9 | 23 | 130 | 95 |  | 850 x 707 x 452 | 34990 | 41988
KN 30-8 E | 7700001276 | 28.5 | 30 | 150 | 114 |  | 850 x 707 x 596 | 36990 | 44388
KN 36-8 E | 7700001277 | 34.2 | 36 | 150 | 131 |  | 850 x 707 x 596 | 42490 | 50988
KN 42-8 E | 7700001013 | 39.9 | 42 | 150 | 147 |  | 850 x 737 x 740 | 48490 | 58188
KN 48-8 E | 7700001055 | 45.6 | 48 | 180 | 164 |  | 850 x 737 x 740 | 52490 | 62988
KN 54-8 E | 7700001085 | 49.8 | 54 | 180 | 183 |  | 850 x 737 x 884 | 56490 | 67788
* Všechny typy kotlů Supraline jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.
O přestavbách na propan se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
Příslušenství k litinovým kotlům SUPRALINE
Typ | Objednací číslo | Popis | [5 empty] | Cena
[8 empty] | bez DPH | s DPH 20 %
TRZ 12-2 | 7719002103 | Prostorový regulátor s digit. hodinami, rozsah teplot 5 až 39°C, napájení monočlánky 2xLR6, s týdenním programem | [5 empty] | 2490 | 2988
SVM 1 | 7719001317 | Modul přednostní přípravy TUV, vhodný pro všechny zásobníky Junkers s čidlem NTC | [5 empty] | 4390 | 5268
MB 40 | 7719001387 | Omezovač min. teploty kotle řízeného jen prostorovou regulací teploty - automat ovládání čerpadla | [5 empty] | 2090 | 2508
TA 120 E1 | 7719001318 | Jednostupňový ekvitermní vestavný regulátor s integrovanou přednostní přípravou TUV | [5 empty] | 13990 | 16788
TA 122 E2 | 7719001390 | Ekvitermní kaskádová regulace pro 2 topné kotle jako vestavný regulátor pro 1 topný okruh s před. přípravou TUV | [5 empty] | 15990 | 19188
TW 2 | 7744901034 | Dálkové ovládání pro TA 120 E1, TA 122 E2, TA 120 A | [5 empty] | 1190 | 1428
MOK 130-1 | 7719001209 | Motorově řízená univerzální klapka odvodu spalin (230V/50Hz) k vestavbě za přerušovač tahu spalin | [5 empty] | 10190 | 12228
MOK 150-1 | 7719001210 | Motorově řízená univerzální klapka odvodu spalin (230V/50Hz) k vestavbě za přerušovač tahu spalin | [5 empty] | 10190 | 12228

## Suprastar
Plynové litinové kotle SUPRASTAR
Typ | Objednací číslo | Jmenovitý výkon | Počet výkonnových stupňů | Vestavěná komínová klapka | Elektronická diagnostika | Vestavěná ekvitermní regulace TAC | Ekologicky šetrný výrobek | Cena
S výkony do 42 kW |  | (kW) | (kW) |  |  |  |  | bez DPH | s DPH 20 %
KN 12-8 DP 23 | 7715030072 | 12 | 1 St. |  | l | l | l | 53400 | 64080
KN 18-8 DP 23 | 7715230022 | 18 | 1 St. |  | l | l | l | 57400 | 68880
KN 24-8 DP 23 | 7715330023 | 24 | 1 St. |  | l | l | l | 62400 | 74880
KN 30-8 DP 23 | 7715330272 | 30 | 1 St. |  | l | l | l | 67400 | 80880
KN 36-8 DP 23 | 7715330273 | 36 | 1 St. |  | l | l | l | 74400 | 89280
KN 42-8 DP 23 | 7715430010 | 42 | 1 St. |  | l | l | l | 75400 | 90480
S výkony od 45 kW do 117 kW* (kaskáda až 1170 kW)
Řidicí kotle s digitální ekvitermní regulací TAC (použitelné samostatně nebo jako řidicí kotel kaskády)
KN 45-9 D 23 | 7715430073 | 45 | 2 St. | l | l | l | l | 106900 | 128280
KN 54-9 D 23 | 7715430095 | 54 | 2 St. | l | l | l | l | 110900 | 133080
KN 63-9 D 23 | 7715430129 | 63 | 2 St. | l | l | l | l | 115900 | 139080
KN 72-9 D 23 | 7715430177 | 72 | 2 St. | l | l | l | l | 127900 | 153480
KN 81-9 D 23 | 7715430228 | 81 | 2 St. | l | l | l | l | 135900 | 163080
KN 90-9 D 23 | 7715430276 | 90 | 2 St. | l | l | l | l | 139900 | 167880
KN 99-9 D 23 | 7715430335 | 99 | 2 St. | l | l | l | l | 146900 | 176280
KN 108-9 D 23 | 7715430381 | 108 | 2 St. | l | l | l | l | 154900 | 185880
KN 117-9 D 23 | 7715430435 | 117 | 2 St. | l | l | l | l | 160900 | 193080
Řízené kotle (použitelné ve spojení s řidicím kotlem viz výše)
KN 45-9 F 23 | 7715430075 | 45 | 2 St. | l | l |  | l | 85900 | 103080
KN 54-9 F 23 | 7715430097 | 54 | 2 St. | l | l |  | l | 89900 | 107880
KN 63-9 F 23 | 7715430131 | 63 | 2 St. | l | l |  | l | 94900 | 113880
KN 72-9 F 23 | 7715430179 | 72 | 2 St. | l | l |  | l | 106900 | 128280
KN 81-9 F 23 | 7715430230 | 81 | 2 St. | l | l |  | l | 114900 | 137880
KN 90-9 F 23 | 7715430278 | 90 | 2 St. | l | l |  | l | 119900 | 143880
KN 99-9 F 23 | 7715430337 | 99 | 2 St. | l | l |  | l | 125900 | 151080
KN 108-9 F 23 | 7715430383 | 108 | 2 St. | l | l |  | l | 133900 | 160680
KN 117-9 F 23 | 7715430437 | 117 | 2 St. | l | l |  | l | 144900 | 173880
* Všechny typy kotlů Suprastar jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.
O přestavbách na propan (30 nebo 50 mbar) se informujte u autorizovaných servisů nebo přímo u firmy Junkers.
Kotle KN... - 9 D/F jsou dodávány jako kotlový blok, hořák, přerušovač tahu, plášt a panel (v samostatných obalech) na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.
Kotle KN s výkony od 45 do 117 kW lze řadit do kaskád. Pro kaskádu je nutný vždy 1 řidicí kotel D a 1 až 9 řízených kotlů F (celkem tedy možno získat výkon až 1170 kW).
Kotle F jsou již z výroby vybaveny kaskádovou deskou včetně 8m dlouhého BUS kabelu.
Důležité: pro každou kaskádu je nutno objednat 1x VF-MK 1 čidlo viz příslušenství str. 11

## Suprastar - příslušenství
Příslušenství k litinovým kotlům
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 20 %
MOK 110 | 7719000198 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 12 a 18 | 9100 | 10920
MOK 130 | 7719000191 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 24 | 9100 | 10920
MOK 150 | 7719000192 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 30, 42 a 45 | 9300 | 11160
MOK 160 | 7719000201 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 54 | 9300 | 11160
MOK 180 | 7719000199 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 63 a 72 | 9600 | 11520
MOK 200 | 7719000193 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 81, 90 a 99 | 9900 | 11880
MOK 225 | 7719000194 | Univerzální motorická komínová klapka pro KN 108 a 117 | 10590 | 12708
MM 2 | 7719001129 | Přídavná deska pro řízení 2 směšovaných okruhů pro vestavbu do kotle KN…-8 DP | 7990 | 9588
MMX | 7719001966 | Přídavná deska pro řízení 1 směšovaného okruhu pro vestavbu do kotle KN... -9 (max. 2 kusy) | 4190 | 5028
VF-MK 1 | 7719002283 | Systémové čidlo pro kaskádu KN…-9 včetně ponorné jímky (vždy 1 čidlo na kaskádu) | 1990 | 2388
TFX 1 | 7719002282 | Bazénové čidlo, resp. čidlo pro napojení druhého zásobníku TV | 1990 | 2388
TAC Plus 2 | 7719001348 | Přídavný řidicí modul pro KN…-9, ovládání 2 přídavných směš. TO nebo TV okruhů (max. 20 kusů) | 32120 | 38544
BK 10 | 7719001350 | Propojovací kabel pro komunikaci BUS s TAC Plus 2, v délce 10 m | 1440 | 1728
BK 40-1 | 7719002012 | Propojovací kabel pro komunikaci BUS s TAC Plus 2, v délce 40 m | 3120 | 3744
BK 1 | 7719001351 | Propojovací kabel pro komunikaci BUS s TAC Plus 2, v délce 1 m | 1030 | 1236
SAK 3 | 7719001998 | Pojistka proti ztrátě vody pro kaskádu do max. 3 kotlů | 12990 | 15588
TWR 2 | 7719002293 | Dálkové ovládání jednoho topného okruhu | 2990 | 3588
AGF 1 - čidlo teploty spalin | 7719001131 | Čidlo teploty spalin s údajem na panelu TAC kotle KN…-8 DP | 1350 | 1620
LRS 85 | 7719001163 | Termostat-sada: pro regulaci nabíjecí teploty zásobníku TUV, nastavitelný do max. 85°C | 4790 | 5748
MVA 1 | 7719001122 | Relé k vybuzení ventilu osazovaného u kotlů na propan instalovaných pod úrovní terénu | 2510 | 3012
SF2 - čidlo teploty | 7719001132 | Čidlo teploty pro propojení nepřímo ohřívaného zásobníku cizího výrobce s kotlem Junkers (bez konektoru) | 1110 | 1332
STB 100-1 | 7719000997 | Bezpečnostní termostat 100°C | 1400 | 1680
HW 25 | 7719001677 | Anuloid - hydraulické přizpůsobení pro topné systémy s velkým obsahem vody do 28 kW | 10990 | 13188
HW 50 | 7719001780 | Anuloid - hydraulické přizpůsobení pro topné systémy s velkým obsahem vody do 105 kW | 8990 | 10788
UPS 25-40 | 7719001197 | Třístupňové oběhové čerpadlo, při 1 m3 max 0,31 bar | 2600 | 3120
UPS 25-60 | 7719001198 | Třístupňové oběhové čerpadlo, při 2 m3 max 0,49 bar | 3600 | 4320
VDK 4 | 7719002271 | Konstrukční skupina kontroly těsnosti | 31990 | 38388
WMS 1 | 7719000285 | Pojistka proti ztrátě vody - ochrana proti nedostatku vody, DN 20 | 6290 | 7548
DWM 15-2 R 1/2" | 7719003643 | Trojcestný směšovací ventil R 1/2", Kvs=2,5 | 1190 | 1428
DWM 20-2 R 3/4" | 7719003644 | Trojcestný směšovací ventil R 3/4", Kvs=6,3 | 1190 | 1428
DWM 25-2 R 1" | 7719003645 | Trojcestný směšovací ventil R 1", Kvs=8,0 | 1290 | 1548
DWM 32-2 R 1 1/4" | 7719003646 | Trojcestný směšovací ventil R 1 1/4", Kvs=18,0 | 1290 | 1548
SM 3-1 | 7719003642 | Motor pro trojcestný ventil DWM.. | 2390 | 2868
* Příslušenství k litinovým kotlům je dodáváno na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.

## Regulace
Regulace, dálková ovládání, příslušenství regulace*
Typ | Objednací číslo | Popis |  | Provedení |  | Hodiny |  |  | Závěsné kotle s plynulou regulací výkonu s Bosch Heatronic II | Ceraclass / Ceraclass Acu | KN … - 8 Supraline |  | Cena
|  |  |  | prostorový | ekvitermní | analogové | digitální | Cyklus den/týden |  |  |  | Pro kotle jiných výrobců
[13 empty] | bez DPH | s DPH 20 %
TR 21 | 7744901015 |  | 6-30oC, přípojka 24 V | l |  |  |  |  | l |  |  |  | 990 | 1188
TR 220 | 7744901047 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, optimalizace teploty | l |  |  | l | T | l |  |  |  | 8790 | 10548
TR 12 | 7719001861 |  | 6-30oC, přípojka 230 V / 50 Hz, releový kontakt | l | [5 empty] | l | l | l | 790 | 948
TRZ 12-2 | 7719002103 |  | 5-39°C, napájení dvěma tužkovými bateriemi LR6 | l |  |  | l | T |  | l | l | l | 2490 | 2988
TR 12-1 F | 7719002498 |  | 5-30°C, bezdrátový regulátor, napájení dvěma tužk. bateriemi LR03 | l |  |  | l | T | l | l | l | l | 5790 | 6948
TA 211 E/C1 | 7744901135 |  | 6-30oC, přípojka 24 V, vestavný modul, pro Bosch Heatronic II |  | l |  |  |  | l |  |  |  | 1890 | 2268
TA 120 E1 | 7719001318 |  | 6-30°C, přípojka 230 V / 50 Hz, releový kontakt |  | l |  | l | T |  |  | l |  | 13990 | 16788
TA 122 E2 | 7719001390 |  | 6-30°C, speciálně pro dva kotle Supraline v kaskádě |  | l |  | l | T |  |  | l |  | 15990 | 19188
TA 250 | 7744901048 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, jeden okruh |  | l |  | l | T | l |  |  |  | 8990 | 10788
TA 270 | 7744901157 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, více okruhů (max. 10) |  | l |  | l | T | l |  |  |  | 9490 | 11388
TA 300 | 7744901127 |  | 6-30oC, přípojka CAN-BUS, více okruhů, kaskáda až pěti kotlů |  | l |  | l | T | l |  |  |  | 10990 | 13188
EU 1 T | 7719000496 |  | Denní spínací hodiny analogové jednokanálové pro řízení vypápění, určeny do regulace TA ..E/A (mimo TA 211 E) | [9 empty] | 1390 | 1668
EU 1 W | 7719000497 |  | Týdenní spínací hodiny analogové jednokanálové pro řízení vytápění, určeny do regulace TA ..E/A (mimo TA 211 E) | [9 empty] | 1390 | 1668
DT 1/C1 | 7719002015 |  | Vestavné týdenní digitální jednokanálové hodiny pro kotle s Bosch Heatronic II - řízení 1 topného okruhu | [9 empty] | 1490 | 1788
DT 2/C1 | 7719002016 |  | Vestavné týdenní digitální dvoukanálové (ÚV, TV) hodiny pro kotle s Bosch Heatronic II | [9 empty] | 1690 | 2028
RF 1 | 7719001476 |  | Čidlo pro řízení teploty z jiného místa k TR 100, 200, 220 a TA 250, 270 | [9 empty] | 300 | 360
TB 1 | 7719002255 |  | Hlídač teploty pro podlahové vytápění, příložný termostat se zlacenými kontakty, rozsah nastavení 30-60°C | [9 empty] | 790 | 948
TW 2 | 7744901034 |  | Dálkové ovládání pro TA ..E/A, neprogramovatelné | [9 empty] | 1190 | 1428
TWR 2 | 7719002293 |  | Dálkové ovládání jednoho topného okruhu pro kotle KN …- 9 | [9 empty] | 2990 | 3588
TF 20 | 7744901123 |  | Dálkové ovládání 1 topného okruhu pro TA 270/300 s týdenním programem. V případě 3. a dalších TO potřeba kombinovat s HMM | [9 empty] | 6790 | 8148
HMM | 7719001661 |  | Externí spínací modul pro jeden topný okruh (čerpadlo a mix. ventil) pouze k TA 270 nebo k TA 300 | [9 empty] | 4690 | 5628
HSM | 7719001662 |  | Externí spínací modul pro dva okruhy - 1xÚT a 1xTV (cirkulační čerpadlo) k TR 220, TA 250/270 nebo TA 300 | [9 empty] | 4290 | 5148
VF | 7719001833 |  | Čidlo teploty výstupní vody - příslušenství k modulu HSM v případě zapojení kotlů do kaskády | [9 empty] | 990 | 1188
BM 2 | 7719001758 |  | Kaskádový řadič pro regulátor TA 270 (max. 3 kotle) nebo TA 300 (max. 5 kotlů). Do prvního kotle se vestavuje BM 1 (součást regulátoru TA...) | [9 empty] | 3290 | 3948
TK 1 | 7749900300 |  | Termostatická hlavice s přímým čidlem a ochranou proti zamrznutí (kompatibilní s vent. Heimeier) | [9 empty] | 270 | 324
* Při specifikaci jednotlivých součástí je třeba dbát příslušných projekčních podkladů a instalačních návodů

## Regulace Fx
Regulace, dálková ovládání, příslušenství regulace pro kotle s Bosch Heatronic III*
Typ | Objednací číslo | Popis |  | Provedení |  | Hodiny |  |  | Závěsné kotle s plynulou regulací výkonu s Bosch Heatronic III | Cena
|  |  |  | prostorový | ekvitermní | analogové | digitální | Cyklus den/týden
[10 empty] | bez DPH | s DPH 20 %
FR 10 | 7719002945 |  | 5-30oC, přípojka 24 V, 1 okruh | l |  |  |  |  | l | 1690 | 2028
FR 100 | 7719002911 |  | 5-30oC, přípojka 24 V, směšovaný nebo nesměšovaný okruh | l |  |  | l | T | l | 3490 | 4188
FR 110 | 7719002917 |  | 5-30oC, optimalizace teploty, ovládání zásobníku TV | l |  |  | l | T | l | 4990 | 5988
FW 100 | 7719002924 |  | 5-30oC, reguluje 1 okruh |  | l |  | l | T | l | 4990 | 5988
FW 200 | 7719002930 |  | 5-30oC, reguluje 2 okruhy (s IPM 1, IPM 2) |  | l |  | l | T | l | 6990 | 8388
FW 500 | 7719002957 |  | 5-30oC, ekvitermní regulátor teploty se solární regulací |  | l |  | l | T | l | 8490 | 10188
MT 10 | 7719002444 |  | Vestavné mechanické jednokanálové hodiny pro kotle s Bosch Heatronic III | [6 empty] | 1490 | 1788
DT10 | 7719002445 |  | Vestavné týdenní digitální jednokanálové hodiny pro kotle s Bosch Heatronic III | [6 empty] | 1990 | 2388
DT20 | 7719002446 |  | Vestavné týdenní digitální dvoukanálové (ÚV, TV) hodiny pro kotle s Bosch Heatronic III | [6 empty] | 2490 | 2988
FB 10 | 7719002942 |  | Dálkové ovládání pro FW 100, FW 200, neprogramovatelné | [6 empty] | 1790 | 2148
FB 100 | 7719002938 |  | Dálkové ovládání pro FW 100, FW 200, programovatelné | [6 empty] | 3990 | 4788
IPM 1 | 7719002738 |  | Externí spínací modul pro jeden topný okruh (směšovaný nebo nesměšovaný) | [6 empty] | 4690 | 5628
IPM 2 | 7719002739 |  | Externí spínací modul pro dva okruhy | [6 empty] | 5690 | 6828
ISM 1 | 7719002740 |  | Externí spínací modul pro solární systémy (příprava teplé vody) | [6 empty] | 4490 | 5388
ISM 2 | 7719002741 |  | Externí spínací modul pro solární systémy (příprava teplé vody a podpora vytápění) | [6 empty] | 6990 | 8388
IEM | 7719002968 |  | Externí spínací modul (bazén, teplovzdušné vytápění) | [6 empty] | 4490 | 5388
IGM | 7719002967 |  | Externí spínací modul pro regulaci externího topného zařízení | [6 empty] | 11490 | 13788
ICM | 7719002950 |  | Kaskádový modul | [6 empty] | 10490 | 12588
Netcom 100 | 7744901171 |  | Dálkový telefonický spínač | [6 empty] | 7990 | 9588
* Při specifikaci jednotlivých regulátorů je třeba dbát příslušných projekčních podkladů a instalačních návodů

## Solár-sety
Solární technika*
Standardní solární sety
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
Solární set pro kotle s Bosch Heatronic III |  |  | bez DPH | s DPH 20 %
Set A2 - HTIII | 7740000005 | Set se 2 kolektory pro montáž na střechu** | 62900 | 75480
Set F2 - HTIII | 7740000009 | Set se 2 kolektory pro montáž na plochou střechu** | 68900 | 82680
Set A5 - V - HTIII | 7740000010 | Set pro podporu vytápění s 5 kolektory pro montáž na střechu** | 115900 | 139080
* Všechny typy solárních sestav jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.
** Set obsahuje vždy kolektory, uchycení, solární stanici, modul ISM, exp. nádobu, nemrznoucí kapalinu a odvzdušnění.
Cenově zvýhodněné solární sety na šikmou střechu
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 20 %
Solar paket Basic | 7726290003 | Samostatný solární set pro přípravu teplé vody | 79900 | 95880
Set obsahuje 2x kolektor FKC-1S, střešní uchycení (2x FKA3, 1x FKA5, 1x FKA6), připojovací set FS 45, solární stanici AGS 5, připojení AAS 1, regulaci TDS 100, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu WTF 25, odzvdušnění ELT 5, solární zásobník SK 300-1 Solar.
Solar paket Smart | 7700000109 | Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem ZSB 22-3 C | 109900 | 131880
Set obsahuje kondenzační kotel ZSB 22-3 C Cerapur Smart, 2x kolektor FKC-1S, střešní uchycení (2x FKA3, 1x FKA5, 1x FKA6), připojovací set FS 45, solární stanici AGS 5, připojení AAS 1, regulaci FW 100, solární modul ISM 1, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu WTF 25, odzvdušnění ELT 5, solární zásobník SK 300-1 Solar.
Solar paket Comfort | 7726290000 | Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzačním kotlem ZSBR 16-3 A | 117900 | 141480
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 A Cerapur Comfort, 2x kolektor FKC-1S, střešní uchycení (2x FKA3, 1x FKA5, 1x FKA6), připojovací set FS 45, solární stanici AGS 5, připojení AAS 1, regulaci FW 100, solární modul ISM 1, exp. nádobu SAG 18, nemrznoucí kapalinu WTF 25, odzvdušnění ELT 5, solární zásobník SK 300-1 Solar.
Solar paket Vytápění Comfort | 7726290002 | Solární set pro podporu vytápění s kondenzačním kotlem ZSBR 16-3 A | 209900 | 251880
Set obsahuje kondenzační kotel ZSBR 16-3 A Cerapur Comfort, 5x kolektor FKC-1S, střešní uchycení (5x FKA3, 1x FKA 5, 4x FKA 6), připojovací set FS 45, solární stanici AGS 5, připojení AAS 1, regulaci FW 200, solární modul ISM 2, exp. nádobu SAG 25, nemrznoucí kapalinu WTF 25 a WTF 10, odzvdušnění ELT 5, solární zásobník SP 750 Solar, plášť k SP 750, termostatický směšovač TWM 20, trojcestný přepínací ventil DWU 20.
Solar paket Compact | 7738560000 | Solární set pro přípravu teplé vody s kondenzační jednotkou CerapurModul Solar ZBS 22/210S-3 MA | 119900 | 143880
Set obsahuje ZBS 22/210S-3 MA, 2x kolektor FKC-1S, střešní uchycení (2x FKA3, 1x FKA5, 1x FKA6), připojovací set FS45, regulaci FW 100, nemrznoucí kapalinu WTF25, odvzdušnění ELT 5.

## Solár-přísl
Solární technika - příslušenství*
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 20 %
FKC-1S | 7747025744 | Solární panel | 14900 | 17880
FS 45 | 7747002424 | Připojovací set pro FKC - na střechu | 1890 | 2268
FS 46 | 7747002426 | Připojovací set pro FKC - do střechy | 2490 | 2988
FS 47 | 7747002427 | Připojovací set pro FKC - plochá střecha | 1550 | 1860
FS 6 | 7739300434 | Řadová spojovací sada | 2590 | 3108
FKA 5 | 7739300440 | Uchycení pro 1. kolektor - instalace na střechu | 1850 | 2220
FKA 6 | 7739300441 | Rozšíření pro další kolektor - instalace na střechu | 1790 | 2148
FKA 3 | 7739300436 | Střešní uchycení - instalace na střechu | 1590 | 1908
FKA 4 | 7739300439 | Střešní uchycení - vlnitá, plechová střecha (pro jeden kolektor) | 2290 | 2748
FKA 9 | 7739300281 | Střešní uchycení - břidlice, šindel (pro jeden kolektor) | 2290 | 2748
FKA 11 | 7739300444 | Přídavná lišta pro montáž kolektoru na střechu, na plochou střechu | 1190 | 1428
FKI 5 | 7739300463 | Uchycení pro 2 kolektory - instalace do střechy | 16800 | 20160
FKI 6 | 7739300464 | Rozšíření pro další kolektor - instalace do střechy | 7300 | 8760
FKI 7 | 7739300465 | Sada pro montáž do taškové střechy pro druhou řadu | 13990 | 16788
FKI 8 | 7739300466 | Rozšiřovací sada pro montáž do taškové střechy pro druhou řadu | 5990 | 7188
FKF 3 | 7739300454 | Uchycení pro 1. kolektor - instalace na plochou střechu | 8000 | 9600
FKF 4 | 7739300455 | Rozšíření pro další kolektor - instalace na plochou střechu | 4850 | 5820
FKF 7 | 7739300458 | Sada van pro plochou střechu, 4 kusy, 90 cm x 30 cm | 2990 | 3588
FKF 8 | 7739300459 | Přídavná vzpěra pro plochou střechu | 3990 | 4788
WTF 25 | 7739300057 | Solární kapalina 25 l | 3200 | 3840
WTF 10 | 7739300058 | Solární kapalina 10 l | 1400 | 1680
AAS 1 | 7739300331 | Připojovací set pro expanzní nádobu | 1450 | 1740
SAG 18 | 7739300100 | Expanzní nádoba 18 l | 1750 | 2100
SAG 25 | 7739300119 | Expanzní nádoba 25 l | 2150 | 2580
SAG 35 | 7739300120 | Expanzní nádoba 35 l | 3190 | 3828
SAG 50 | 7747010470 | Expanzní nádoba 50 l | 5190 | 6228
VSG 6 | 7747010472 | Solární předřadná nádoba o objemu 5 litrů | 3490 | 4188
Pokračování na následující stránce
* Příslušenství je dodáváno na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení. Při specifikaci je třeba dbát příslušných projekčních podkladů a instalačních návodů

## Solár-přísl (2)
Solární technika - příslušenství*
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 20 %
SDR 15 | 7739300368 | Solární dvojité potrubí pro 2 - 4 kolektory, Cu 15 mm, 15 m, izolováno, včetně 2 žílového snímačového kabelu | 19990 | 23988
SDR Z5 | 7739300431 | Připojovací sada pro dvojité solární potrubí | 2990 | 3588
SDR 18 | 7739300369 | Solární dvojité potrubí pro 4 - 6 kolektorů, Cu 18 mm, 15 m, izolováno, včetně 2 žílového snímačového kabelu | 25990 | 31188
DWU 20 | 7739300116 | Trojcestný přepínací ventil, 230 V, připojení k TDS nebo ISM, R 3/4, Kv 4,5 | 4190 | 5028
DWU 25 | 7739300181 | Trojcestný přepínací ventil, 230 V, připojení k TDS nebo ISM, R 1, Kv 6,5 | 4990 | 5988
TDS 100 | 7747008417 | Solární regulátor pro přípravu teplé vody (v případě, že není použito ISM 1) | 5100 | 6120
TDS 300 | 7747008420 | Solární regulátor pro podporu vytápění (v případě, že není použito ISM 2) | 10800 | 12960
AGS 5 | 7747008749 | Solární stanice (max. pro 5 kolektorů) | 13600 | 16320
AGS 5 E | 7747005530 | Solární stanice s jednou větví, např. pro připojení druhého kolektorového pole (max. pro 5 kolektorů) | 11990 | 14388
AGS 10 | 7747009414 | Solární stanice pro 6 - 10 kolektorů | 16990 | 20388
AGS 10 E | 7747005531 | Solární stanice s jednou větví pro 6 - 10 kolektorů | 12990 | 15588
TF 2 | 7747009880 | Snímač teploty kolektoru - čidlo NTC20K, použitelný s TDS nebo ISM | 790 | 948
SF 4 | 7747009881 | Snímač teploty TV v zásobníku - čidlo NTC10K | 690 | 828
ELT 5 | 7739300432 | Odvzdušnění pro solární panel FKC | 1450 | 1740
TWM 20 | 7739300117 | Termostatický směšovač pitné vody | 2190 | 2628
* Veškeré příslušenství je dodáváno na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení. Při specifikaci je třeba dbát příslušných projekčních podkladů a instalačních návodů
Další solární příslušenství naleznete na předchozí straně.
Solární technika - zásobníky
Typ | Objednací číslo | Popis | Cena
|  |  | bez DPH | s DPH 20 %
SK 300-1 Solar | 7739300909 | Solární zásobník, užitný objem 286 l, užitný objem bez sol. systému 132 l | 34900 | 41880
SK 400-1 Solar | 7739300910 | Solární zásobník, užitný objem 364 l, užitný objem bez sol. systému 150 l | 39900 | 47880
SK 500-1 Solar | 7739300911 | Solární zásobník, užitný objem 449 l, užitný objem bez sol. systému 184 l | 44900 | 53880
SP 750 Solar** | 7739300912 | Sol. zásobník komb., užit. objem (TV) 195 l, užit. objem bez sol. systému 100 l , už. objem (vytáp.) 546 l | 54900 | 65880
Plášť k SP 750 Solar | 7739300395 | Plášť zásobníku SP 750 Solar | 10900 | 13080
ZL 103 | 7739300178 | Cirkulační připojovací trubka pro kombinovaný solární zásobník SP 750 solar | 650 | 780
* Solární zásobníky (kromě SK 300-1 Solar) jsou dodávány na základě závazné objednávky s dodací lhůtou 4 týdny od jejího obdržení.
**K SP 750 Solar je nutné použít plášť 7 739 300 395